## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 30. 06. 2017 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.0214 | 0.0237
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.228 | 0.0892
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.0853 | 0.041
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.017 | 0.013
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.124 | 0.02
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.078 | 0.186
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.046 | 0.041
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.046 | 0.018
9 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.244 | 0.231
10 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.0688 | 0.02
11 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.102 | 0.102
12 | г. Троицк | ТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.004 | 0.009
13 | г. Троицк | ТП № 81 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.36 | 0.36 | 0.234
14 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.048 | 0.025
15 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.126 | 0.008
16 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.11 | 0.072
17 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.207 | 0.191
18 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.095 | 0.011
19 | г. Троицк | ТП № 207 ул. | 6/0,4 | 0.22 | 0.22 | 0.018
20 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.132 | 0.072
21 | г. Троицк | ТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.012 | 0.04
22 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.053 | 0.009
23 | г. Троицк | ТП № 211 ул. | 6/0,4 | 0.36 | 0.092 | 0.092
24 | г. Троицк | ТП № 212 ул.Чкалова-Серафинович р-н Школа 47 | 6/0,4 | 0.56 | 0.09 | 0.072
25 | г. Троицк | ТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.092 | 0.056
26 | г. Троицк | ТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.096 | 0.066
27 | г. Троицк | ТП № 217 ул. С Лазо-Папова | 6/0,4 | 0.36 | 0.075 | 0.043