## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 29. 09. 2017 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование подстанции | Напряжение подстанции | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.077 | 0.024
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.082 | 0.062
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.065 | 0.009
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.044 | 0.06
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.11 | 0.02
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.05 | 0.112
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.036 | 0.008
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.047 | 0.024
9 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.065 | 0.018
10 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.061 | 0.046
11 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.137 | 0.021
12 | г. Троицк | ТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.006 | 0.018
13 | г. Троицк | ТП № 81 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.36 | 0.034 | 0.18
14 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.036 | 0.02
15 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.111 | 0.009
16 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.079 | 0.021
17 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.149 | 0.017
18 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.102 | 0.044
19 | г. Троицк | ТП № 207 ул. | 6/0,4 | 0.22 | 0.011 | 0.098
20 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.121 | 0.08
21 | г. Троицк | ТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.019 | 0.01
22 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.015 | 0.114
23 | г. Троицк | ТП № 211 ул. | 6/0,4 | 0.36 | 0.077 | 0.009
24 | г. Троицк | ТП № 212 ул.Чкалова-Серафинович р-н Школа 47 | 6/0,4 | 0.56 | 0.067 | 0.025
25 | г. Троицк | ТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.057 | 0.008
26 | г. Троицк | ТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.082 | 0.065
27 | г. Троицк | ТП № 217 ул. С Лазо-Папова | 6/0,4 | 0.36 | 0.042 | 0.024