## март 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Март 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-39 ф.Инженерная | 2015-03-19 | 2015-03-19

## апрель 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП"АЭТС" за Апрель 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
|  |  | ТП-50 ф. 7-12 | 2015-04-20 | 2015-04-20
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-208 | 2015-04-23 | 2015-04-23

## май 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП"ЭТС" за Май 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-39 ф.Кирова | 2015-05-12 | 2015-05-12
|  |  | ТП-23 ф.Мотова | 2015-05-19 | 2015-05-19
|  |  | ТП-213 ф.Восточная | 2015-05-20 | 2015-05-20
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-205 | 2015-05-06 | 2015-05-06
|  |  | ТП-205 | 2015-05-29 | 2015-05-29

## июнь 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Июнь 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-208 ф.5 | 2015-06-16 | 2015-06-16
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-44 | 2015-06-02 | 2015-06-02
|  |  | ТП-208 | 2015-06-03 | 2015-06-03
|  |  | ТП-208 | 2015-06-04 | 2015-06-04
|  |  | ТП-211 | 2015-06-04 | 2015-06-04
|  |  | ТП-44 | 2015-06-04 | 2015-06-04
|  |  | ТП-2117 | 2015-06-15 | 2015-06-15
|  |  | ТП-2 | 2015-06-24 | 2015-06-24

## июль 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Июль 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-50 ф. Кирова | 2015-07-01 | 2015-07-01
|  |  | ТП-205 ф.Кирзавод | 2015-07-02 | 2015-07-02
|  |  | ТП-14 ф.Пекарня | 2015-07-03 | 2015-07-03
|  |  | ТП-213 ф.Восточная | 2015-07-04 | 2015-07-04
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2015-07-06 | 2015-07-06
|  |  | ТП-44 ф.Сиреневая | 2015-07-06 | 2015-07-06
|  |  | ТП-3 ф.Амур | 2015-07-08 | 2015-07-08
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2015-07-08 | 2015-07-08
|  |  | ТП-214 ф.Веденеева, Фурманова | 2015-07-18 | 2015-07-18
|  |  | ТП-24 ф.Почта | 2015-07-18 | 2015-07-18
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-2 | 2015-07-21 | 2015-07-21

## август 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС за Август 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-23 ф.Мотова | 2015-08-05 | 2015-08-05
|  |  | ТП-206 ф.Дерибасса | 2015-08-10 | 2015-08-10
|  |  | ТП-44 ф.Мотова | 2015-08-10 | 2015-08-10
|  |  | ТП-24 ф.Почта | 2015-08-13 | 2015-08-13
|  |  | ТП-24 ф.Почта | 2015-08-17 | 2015-08-17
|  |  | ТП-50 ф. Кирова | 2015-08-19 | 2015-08-19
|  |  | ТП-3 ф. К.Макса 49 | 2015-08-21 | 2015-08-21
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)

## сентябрь 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС за Сентябрь 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-206 ф.120кв.дом | 2015-09-15 | 2015-09-15
|  |  | ТП-13 ф.Чехова | 2015-09-18 | 2015-09-18
|  |  | ТП-206 ф.120кв.дом | 2015-09-24 | 2015-09-24
|  |  | ТП-203П ф.Интернациональная | 2015-09-25 | 2015-09-25
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-13 | 2015-09-07 | 2015-09-07
|  |  | ТП-2 | 2015-09-07 | 2015-09-07
|  |  | ТП-115 | 2015-09-29 | 2015-09-29

## октябрь 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Октябрь 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-7 ф.Белинского | 2015-10-12 | 2015-10-12
|  |  | ТП-214 ф.Чкалова | 2015-10-19 | 2015-10-19
|  |  | ТП-7 ф.Гайдара | 2015-10-28 | 2015-10-28
|  |  | ТП-2 ф.Городская | 2015-10-30 | 2015-10-30
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-207 | 2015-10-08 | 2015-10-08

## ноябрь 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Ноябрь 2015 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-211 ф.Больница | 2015-11-02 | 2015-11-02
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)

## декабрь 2015
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Декабрь 2015г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
|  |  | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | ремонтные работы не производились
|  |  | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | ремонтные работы не производились
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)

## январь 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Январь 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС | Троицк | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-13 ф. Д/с | 2016-01-11 | 2016-01-11
|  |  | ТП-44 ф. Д/с | 2016-01-25 | 2016-01-25
|  |  | ТП-212 ф.Жданова | 2016-01-27 | 2016-01-27
|  |  | ТП-44 ф. Д/с | 2016-01-28 | 2016-01-28
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-203П | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | ТП-2180 | 2016-01-19 | 2016-01-19
|  |  | КТП-19 | 2016-01-21 | 2016-01-21
|  |  | ТП-2116 | 2016-01-21 | 2016-01-21
|  |  | ТП-2109 | 2016-01-21 | 2016-01-21

## февраль 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Февраль 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-203П ф. Поселок 2 | 2016-02-16 | 2016-02-16
|  |  | ТП-39 ф.Кирова | 2016-02-23 | 2016-02-23
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-3 | 2016-02-04 | 2016-02-04
|  |  | ТП-2 | 2016-02-18 | 2016-02-18
|  |  | ТП-7 | 2016-02-18 | 2016-02-18

## март 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Март 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-03-10 | 2016-03-10
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-03-10 | 2016-03-10
|  |  | КТП-23 ф.Мотова | 2016-03-11 | 2016-03-11
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-03-14 | 2016-03-14
|  |  | ТП-212 ф.Жданова | 2016-03-17 | 2016-03-17
|  |  | ТП-6 ф.Ж/Д питомник | 2016-03-18 | 2016-03-18
|  |  | ТП-2119 ф.Магазин | 2016-03-18 | 2016-03-18
|  |  | ТП-214 ф.Чкалова | 2016-03-23 | 2016-03-23
|  |  | ТП-214 ф.Чкалова | 2016-03-24 | 2016-03-24
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-203п | 2016-03-02 | 2016-03-02
|  |  | ТП-50 | 2016-03-29 | 2016-03-29

## апрель 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Апрель 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | КТП-24 ф.Почта | 2016-04-04 | 2016-04-04
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-2104 | 2016-04-05 | 2016-04-05
|  |  | ТП-3 | 2016-04-06 | 2016-04-06
|  |  | ТП-7 | 2016-04-06 | 2016-04-06
|  |  | ТП-2104 | 2016-04-06 | 2016-04-06
|  |  | ТП-3 | 2016-04-07 | 2016-04-07
|  |  | ТП-7 | 2016-04-07 | 2016-04-07
|  |  | ТП-13 | 2016-04-12 | 2016-04-12
|  |  | ТП-205 | 2016-04-14 | 2016-04-14
|  |  | ТП-50 | 2016-04-18 | 2016-04-18
|  |  | ТП-50 | 2016-04-25 | 2016-04-25

## май 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Май 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-7 ф.Белинского-Мотова | 2016-05-06 | 2016-05-06
|  |  | КТП-23 ф.Садовая | 2016-05-06 | 2016-05-06
|  |  | ТП-39 ф. Кирова | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | ТП-2 ф. Городская | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | ТП-208 ф. Школа | 2016-05-19 | 2016-05-19
|  |  | ТП-3 ф. 90кв.дом | 2016-05-20 | 2016-05-20
|  |  | КТП-28 ф.Поселок | 2016-05-21 | 2016-05-21
|  |  | КТП-2107 ф.Поселок | 2016-05-21 | 2016-05-21
|  |  | ТП-217 ф. Чкалова | 2016-05-22 | 2016-05-22
|  |  | ТП-2180 ф. дом 12А | 2016-05-28 | 2016-05-28
|  |  | ТП-213 ф. Восточная | 2016-05-28 | 2016-05-28
|  |  | ТП-212 ф. Школа | 2016-05-30 | 2016-05-30
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-3 | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | ТП-13 | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | ТП-207 | 2016-05-13 | 2016-05-13
|  |  | ТП-208 | 2016-05-13 | 2016-05-13
|  |  | ТП-39 | 2016-05-16 | 2016-05-16
|  |  | ТП-82 | 2016-05-17 | 2016-05-17
|  |  | ТП-13 | 2016-05-18 | 2016-05-18
|  |  | ТП-44 | 2016-05-20 | 2016-05-20
|  |  | КТП-54 | 2016-05-24 | 2016-05-24
|  |  | ТП-2104 | 2016-05-26 | 2016-05-26

## июнь 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Июнь 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | КТП-28 ф.Поселок | 2016-06-02 | 2016-06-02
|  |  | ТП-212 ф.С.Лазо | 2016-06-02 | 2016-06-02
|  |  | КТП-24 ф.Почта | 2016-06-06 | 2016-06-06
|  |  | ТП-44 ф. КНС | 2016-06-10 | 2016-06-10
|  |  | ТП-13 ф. Челябинская | 2016-06-13 | 2016-06-13
|  |  | ТП-12 ф. Инженерная | 2016-06-13 | 2016-06-13
|  |  | ТП-6 ф.Поселок | 2016-06-14 | 2016-06-14
|  |  | ТП-23 ф.Мотова | 2016-06-14 | 2016-06-14
|  |  | ТП-6 ф.Поселок | 2016-06-15 | 2016-06-15
|  |  | ТП-213 ф. Шмидта | 2016-06-17 | 2016-06-17
|  |  | ТП-6 ф.Поселок | 2016-06-22 | 2016-06-22
|  |  | КТП-24 ф.Почта | 2016-06-23 | 2016-06-23
|  |  | ТП-2 ф. Городская | 2016-06-24 | 2016-06-24
|  |  | ТП-2 ф. Городская | 2016-06-27 | 2016-06-27
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-50 | 2016-06-03 | 2016-06-03
|  |  | ТП-50 | 2016-06-06 | 2016-06-06
|  |  | ТП-50 | 2016-06-07 | 2016-06-07
|  |  | ТП-211 | 2016-06-09 | 2016-06-09
|  |  | ТП-13 | 2016-06-10 | 2016-06-10
|  |  | ТП-2104 | 2016-06-16 | 2016-06-16
|  |  | ТП-203п | 2016-06-20 | 2016-06-20
|  |  | ТП-214 | 2016-06-21 | 2016-06-21
|  |  | ТП-115 | 2016-06-22 | 2016-06-22

## июль 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за Июль 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-07-15 | 2016-07-15
|  |  | ТП-206 ф.дома ВЧД | 2016-07-22 | 2016-07-22
|  |  | КТП-24 ф.Почта | 2016-07-25 | 2016-07-25
|  |  | ТП-211 ф. Больница | 2016-07-26 | 2016-07-26
|  |  | ТП-214 ф. Фурманова | 2016-07-27 | 2016-07-27
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-2104 | 2016-07-19 | 2016-07-19
|  |  | ТП-3 | 2016-07-19 | 2016-07-19

## август 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за август 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-3 ф. К.Макса 51,53 | 2016-08-02 | 2016-08-02
|  |  | ТП-6 ф.Поселок | 2016-08-05 | 2016-08-05
|  |  | ТП-6 ф.Поселок | 2016-08-09 | 2016-08-09
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-13 | 2016-08-13
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-11 | 2016-08-11
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-16 | 2016-08-16
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-18 | 2016-08-18
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-19 | 2016-08-19
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-23 | 2016-08-23
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-29 | 2016-08-29
|  |  | ТП-2 ф. Мотова | 2016-08-30 | 2016-08-30
|  |  | ТП-13 ф. Мичурина | 2016-08-30 | 2016-08-30
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-2109 | 2016-08-02 | 2016-08-02
|  |  | ТП-211 | 2016-08-02 | 2016-08-02
|  |  | ТП-208 | 2016-08-03 | 2016-08-03
|  |  | ТП-2 | 2016-08-08 | 2016-08-08
|  |  | ТП-2104 | 2016-08-09 | 2016-08-09
|  |  | ТП-208 | 2016-08-24 | 2016-08-24
|  |  | ТП-2 | 2016-08-24 | 2016-08-24
|  |  | ТП-1 | 2016-08-25 | 2016-08-25
|  |  | ТП-50 | 2016-08-26 | 2016-08-26
|  |  | ТП-7 | 2016-08-31 | 2016-08-31

## сентябрь 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за сентябрь 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-7 ф.Мотова | 2016-09-02 | 2016-09-02
|  |  | ТП-204 ф.Железнодорожная | 2016-09-07 | 2016-09-07
|  |  | ТП-3 ф.п.Амур | 2016-09-07 | 2016-09-07
|  |  | ТП-2 ф.Городская 2 | 2016-09-08 | 2016-09-08
|  |  | ТП-212 ф.Жданова | 2016-09-09 | 2016-09-09
|  |  | ТП-39 ф.Кирова | 2016-09-12 | 2016-09-12
|  |  | ТП-3 ф.Челябэнергостройкомплект | 2016-09-13 | 2016-09-13
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-09-14 | 2016-09-14
|  |  | ТП-50 ф.Инженерная | 2016-09-15 | 2016-09-15
|  |  | ТП-208 ф.Школа | 2016-09-19 | 2016-09-19
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-09-20 | 2016-09-20
|  |  | КТП-24 ф.Баня | 2016-09-21 | 2016-09-21
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-09-22 | 2016-09-22
|  |  | ТП-206 ф.60кв дом | 2016-09-23 | 2016-09-23
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | КТП-168 | 2016-09-02 | 2016-09-02
|  |  | ТП-13 | 2016-09-02 | 2016-09-02
|  |  | ТП-205 | 2016-09-05 | 2016-09-05
|  |  | ТП-50 | 2016-09-05 | 2016-09-05
|  |  | ТП-204 | 2016-09-06 | 2016-09-06
|  |  | ТП-50 | 2016-09-07 | 2016-09-07
|  |  | КТП-168 | 2016-09-09 | 2016-09-09
|  |  | ТП-182 | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | ТП-39 | 2016-09-21 | 2016-09-21

## октябрь 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за октябрь 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-205 ф.60кв дом | 2016-10-03 | 2016-10-03
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-10-04 | 2016-10-04
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-10-05 | 2016-10-05
|  |  | ТП-217 ф.Жданова | 2016-10-17 | 2016-10-17
|  |  | ТП-217 ф.Жданова | 2016-10-19 | 2016-10-19
|  |  | ТП-28 ф.Котельная | 2016-10-20 | 2016-10-20
|  |  | ТП-217 ф.Железнодорожная | 2016-10-21 | 2016-10-21
|  |  | ТП-28 ф.Котельная | 2016-10-24 | 2016-10-24
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-10-25 | 2016-10-25
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-10-26 | 2016-10-26
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-44 | 2016-10-03 | 2016-10-03
|  |  | ТП-50 | 2016-10-04 | 2016-10-04
|  |  | ТП-13 | 2016-10-06 | 2016-10-06
|  |  | ТП-3 | 2016-10-10 | 2016-10-10
|  |  | ТП-50 | 2016-10-18 | 2016-10-18
|  |  | ТП-3 | 2016-10-20 | 2016-10-20

## ноябрь 2016
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "ЭТС" за ноябрь 2016 г.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Участок структурного подразделения | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МУП ЭТС |  | Воздушные линии
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
|  |  | ТП-2 ф.Мотова | 2016-11-02 | 2016-11-02
|  |  | ТП-50 ф.Кирова | 2016-11-02 | 2016-11-02
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-11-08 | 2016-11-08
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-11-10 | 2016-11-10
|  |  | ТП-3 ф.Станционный | 2016-11-11 | 2016-11-11
|  |  | ТП-24 ф.Почта | 2016-11-14 | 2016-11-14
|  |  | ТП-24 ф.Почта | 2016-11-08 | 2016-11-08
|  |  | ТП-2 ф.Городская-Пассажирская | 2016-11-23 | 2016-11-23
|  |  | ТП-44 ф.КНС | 2016-11-23 | 2016-11-23
|  |  | ТП-14 ф.Пекарня | 2016-11-24 | 2016-11-24
|  |  | ТП-214 ф.Чкалова | 2016-11-25 | 2016-11-25
|  |  | ТП-2180 ф.12в корпус | 2016-11-29 | 2016-11-29
Уровень входящего напряжения СН2 (1-20 кВ)
|  |  | ТП-2184 | 2016-11-08 | 2016-11-08
|  |  | ТП-2184 | 2016-11-14 | 2016-11-14
|  |  | ТП-2110 | 2016-11-14 | 2016-11-14
|  |  | ТП-2105 | 2016-11-15 | 2016-11-15
|  |  | ТП-2115 | 2016-11-15 | 2016-11-15
|  |  | ТП-50 | 2016-11-15 | 2016-11-15
|  |  | ТП-50 | 2016-11-16 | 2016-11-16
|  |  | ТП-2118 | 2016-11-18 | 2016-11-18
|  |  | ТП-2103 | 2016-11-22 | 2016-11-22