**Форма отчетности для организаций, осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Челябинской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик | Наименование и адрес объекта | Наименование ПС (ВЛ,ТП и пр.) | Реквизиты договора на технологическое присоединение (номер договора, дата заключения) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Категория надежности | Сумма по договору на технологическое присоединение, руб. (без ндс) | Фактическая оплата услуг на момент предоставления отчетности согласно договору на техприсоединение, руб. (без ндс) | Технические мероприятия | Фактические затраты сетевой организациина мероприятия по техприсоединению, руб. | Отметка об исполнении договора |
| **МУП «Электротепловые сети»** |
| 1 | Садвалтина Навира | ул. Приречная, д. 7 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24, ф. «Поселок, Баня» ВЛИ-0,4кВ | № 6109 «19» октября 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **31.10.18** |
| 2 | Саганский Александр Викторович | ул. Кирова, д. 77 кв.3 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-12, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6103 «29» сентября 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **14.11.18** |
| 3 | Стеганцева Мария Кузьминична | ул. Веденеева, д. 26 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-214, ф. «Гастелло» ВЛИ-0,4 кВ | № 6111 «24» октября 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **11.12.18** |
| 4 | Щипцова Елена Николаевна | ул. Пушкина, д. 94 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «Инженерная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6110 «19» октября 2018 г. | 6 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 5 | Лашкуль Валерий Александрович | ул. Ж.Д. Питомник д. 6, кв. 6 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ-6 кВ, ТП-6, ф. «Питомник» ВЛ-0,4 кВ | № 6108 «19» октября 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **31.10.18** |
| 6 | Сафиулина Зайтуна Ситдиковна | ул. Кирова д. 16, кв. 2 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6123 «01» ноября 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **14.11.18** |
| 7 | Цищ Елена Владимировна | ул. П. Морозова, д.35 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-212, ф. «Веденеева» ВЛ-0,4 кВ | № 6122 «01» ноября 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.11.18** |
| 8 | Кисель Михаил Иванович | ул. Кирова д. 17, кв. 6 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6059 «03» июля 2018 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 9 | Мусихина Ирина Олеговна | ул. Городская, д. 103 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-7, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6091 «29» августа 2018 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **14.11.18** |
| 10 | Дорошенко Андрей Григорьевич | ул. Черняховского, д. 25 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛ-0,4 кВ | № 6126 «01» ноября 2018 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **03.10.18** |
| 11 | Управление по капитальному строительству администрации города Троицка | пересечение улиц Пассажирская- Островского | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Поселок, Городская II» ВЛИ-0,4 кВ | № 6120 «30» октября 2018 г. | 1,5 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **18.12.18** |
| 12 | ООО УК «Соверен- Сервис» | п.ГРЭС, 10 квартал, д. 2, пом.1 | п/ст 35/6 кВ «Энергетик» , КЛ-6 кВ «Микрорайон 1», ТП-2120, РУ-0,4 кВ,ф. «ЖД, №2,3,10, 10 квартал»(ввод-2, Подъезд с 5-8) КЛ-0,4 кВ. | № 6127 «01» ноября 2018 г. | 10 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 13 | ООО «Эксплуатационная Поволжская Компания» | Кадастровый номер: 74:35:0000000:4; | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-12, ф. «Стройдвор, НГЧ» ВЛ-0,4 кВ | № 6097 «29» сентября 2018 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 14 | Максимова Наталья Михайловна | ул. Челюскинцев, д. 106 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-217, ф. «Челюскинцев» ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ | № 6104 «29» сентября 2018 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 15 | Лиман Анатолий Иванович | ул. Трактовая, д. 80 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-53, ф. «Поселок 2» ВЛИ-0,4кВ | № 6244 «27» декабря 2018 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 16 | Соболькина Ольга Вячеславовна | ул. П. Морозова, д. 47 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Дом Школьника» ВЛИ -0,4 кВ | № 6246 «09» января 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.01.19** |
| 17 | Воронина Наталья Геннадьевна | ул. Веденеева, д. 79 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-212, ф. «Веденеева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6243 «27» декабря 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **13.02.19** |
| 18 | Близнец Екатерина Андреевна | ул. Дерибаса, д.1, кв.2; | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-208, ф. «Школа» ВЛ-0,4 кВ | № 6245 «09» января 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 | Строительство ВЛИ Договор подряда №101/19 от 29.07.19 | 88,984 тыс. руб | **16.09.19** |
| 19 | Иванова Елена Федоровна | ул. Кирова д. 11, кв. 7 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6248 «17» января 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **19.02.19** |
| 20 | Анохин Александр Александрович | ул. Вокзальная, д. 53 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-3, ф. «Поселок, Амур» ВЛ-0,4 кВ | № 6252 «26» февраля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **09.04.19** |
| 21 | Виноградов Дмитрий Петрович | 10 квартал, в районе жилого дома № 28 | ПС 35/6 кВ «Энергетик», КЛ-6 кВ «Микрорайон- 2», ТП-21101, РУ-0,4кВ ТП-21101 | № 6249 «17» января 2019 г. | 35 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 22 | ИП Подвойская Лариса Павловна | ул. Кирова, д. 27 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ 6 кВ «ф.2 ТП 206», ТП 211 КЛ 6 кВ «ТП 1», ТП №1, ф. «Поселок» ВЛ-0,4 кВ | № 6267 «01» марта2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 23 | Романова Галина Алексеевна | ул. Русяева, д. 16 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6251 «12» февраля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 24 | Лахтина Ольга | ул. Мотова, д. 87 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-7, ф. «Мотова 12 кв.дом» ВЛИ-0,4 кВ | № 6286 «06» апреля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **15.04.19** |
| 25 | Дедкова Светлана Юрьевна | ул. Пушкина, д. 52 А | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-37, ф. «ТП -14» ВЛ-6 кВ, ТП-14, ф. «Магазин» ВЛИ-0,4 кВ | № 6289 «06» апреля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  | 24,956 | **04.09.2019** |
| 26 | Федосеева Ирина Вячеславовна | ул. Бугристая, д.7 А | Тяговая подс танция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24, ф. «Поселок, Почта» ВЛИ-0,4кВ | № 6290 «06» апреля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **22.04.19** |
| 27 | Демина Лариса Александровна | ул. Гастелло, д. 5, кв. 6 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, ТП-214, ф. «Гастелло» ВЛИ-0,4 кВ | № 6291 «06» апреля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **06.05.19** |
| 28 | Корень Светлана Анатольевна | ул. Кирова д. 16, кв. 4 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6299 «06» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 29 | Аверина Алена Юрьевна | ул. Кирова д. 16, кв. 3 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6298 «06» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 30 | ООО «Интерсвязь-5» | г. Троицк, в 20 м. Северо-восточнее от ж/д по ул. Кирова д. 33 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ 6 кВ «ф.2 ТП 206», ТП 211 КЛ 6 кВ «ТП 1», ТП №1, ф. «39 школа» ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ | № 6293 «08» апреля 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 31 | Рогель Наталья Павловна | ул. Чкалова, д. 57 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-214, ф. «Чкалова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6321 «29» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **11.06.19** |
| 32 | Гудков Вадим Владимирович | ул. Некрасова, д. 11 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6322 «29» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **13.06.19** |
| 33 | Бандуров Иван Иванович | ул. Рябиновая, д. 18 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-44, ф. «Сиреневая» ВЛ-0,4 кВ | № 6325 «04» июня 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **18.06.19** |
| 34 | Сивоконь Владислав Станиславович | г. Троицк, 2-й мкр., д. 10, пом. 1 | ПС 110/6 кВ «Станкозаводская», КЛ-6кВ ф. «ФСК 1», КТП-19, РУ-0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ ф. «Магазин» | № 6324 «04» июня 2019 г. | 55 | 0,38 | III | 550 |  550 | Строительство ВЛИДоговор подряда №15 от 18.06.18 | 82, 616 тыс. руб | **17.06.19** |
| 35 | Каптилов Павел Васильевич | г. Троицк, ул. Путевая, в районе жилого дома № 10 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6287 «06» апреля 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **15.04.19** |
| 36 | Алешин Игорь Геннадьевич | ул. Бугристая, д. 38 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-53, ф. «Поселок» ВЛИ-0,4кВ | № 6373 «12» июля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.07.19** |
| 37 | Бутрик Наталья Владимировна | ул. Гастелло, д. 62 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Дом Школьника» ВЛИ-0,4 кВ | № 6374 «18» июля 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **04.10.19** |
| 38 | Зверев Евгений Валерьевич | г. Троицк ул. Еремеева, д. 59, кв.3 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6372 «12» июля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **16.10.19** |
| 39 | Орешина Лидия Александровна | ул. Субботина, д. 37 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Мичурина» ВЛИ-0,4 кВ | № 6376 «18» июля 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 40 | Цимбал Вера Вячеславовна | ул. Пушкина, д. 37 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Городская I» ВЛИ-0,4 кВ | № 6378 «18» июля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 41 | Ларичева Галина Николаевна | ул. Васильева, д. 41 | ПС 35/6 кВ «Городская», ф. «Береговой» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, КТП-172, ф. «Васильева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6377 «18» июля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 42 | Ерин Евгений Викторович | ул. Белинского, 10 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6389 «03» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 43 | Кочкурова Надежда Юрьевна | ул. Инженерная, дом 102 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «Инженерная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6385 «18» июля 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.05.19** |
| 44 | Виноградов Дмитрий Петрович | ул. Бугристая д. 28 В. | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24, ф. «Поселок, Почта» ВЛИ-0,4кВ | № 6380 «18» июля 2019 г. | 45 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 45 | Привалова Валентина Анатольевна | Троицкая, д. 1 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24, ф. «Поселок, Баня» ВЛИ-0,4кВ | № 6390 «03» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 46 | Юрченко Любовь Николаевна | ул. Чехова, д. 13 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Чехова» ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ | № 6384 «18» июля 2019 г. | 18 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 47 | Ершов Николай Анатольевич | ул. Еремеева, д. 59, кв.1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6394 «10» сентября 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 48 | Куликовских Валентина Гавриловна | ул. Инженерная, д. 60, | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-37, ф. «ТП -14» ВЛ-6 кВ, ТП-14, ф. «Пекарня» ВЛИ-0,4 кВ | № 6391 «03» сентября 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 49 | Афонина Любовь Александровна | ул. Гастелло, д. 61-1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Дом Школьника» ВЛИ-0,4 кВ | № 6392 «10» сентября 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 50 | Мельников Владимир Валентинович | ул. Субботина, д. 35 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6398 «13» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 51 | Подугольникова Ирина Владимировна | ул. Насонкина, 57 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Чехова» ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ. | № 6393 «10» сентября 2019 г. | 5 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 52 | Шевчук Татьяна Петровна | ул. Еремеева, д. 57, кв.2 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6396 «10» сентября 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 53 | Потапова Валентина Леонидовна | ул. Еремеева, д. 53, кв.1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6397 «10» сентября 2019 г. | 15 | 0,4 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 54 | Анисимов Виктор Владимирович | ул. Восточная, д. 119 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6399 «13» сентября 2019 г. | 12 | 0,4 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 55 | Капитонов Олег Алексеевич | ул. Субботина, д. 55 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Чехова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6402 «13» сентября 2019 г. | 12 | 0,4 | III | 550 |  550 |  |  | **29.09.19** |
| 56 | Михайлова Ольга Сергеевна | ул. 2 военный городок, дом 79, кв.4 | ПС 110/6 кВ «Станкозаводская», ф. «Пож. депо» КЛ-6 кВ, ТП-35, ф. «ДОС» ВЛИ-0,4 кВ | № 6405 «30» сентября 2019 г. | 12 | 0,4 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 57 | Ососкова Альбина Михайловна | ул. Тимирязева, 48 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-28 ф. «Поселок» ВЛ-0,4кВ | № 6395 «10» сентября 2019 г. | 12 | 0,4 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 58 | Закиров Альберт Махмутович | ул. Береговая, д. 19 Б | ПС 35/6 кВ «Городская», ф. «Береговой» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ,КТП-172, ф. «Береговая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6400 «13» сентября 2019 г. | 15 | 0,4 | III | 550 |  550 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |