## II квартал 2019 данные июнь
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на II квартал 2019 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей,(МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.45596 | 0.45596
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.24572 | 0.24572
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.47632 | 0.46432
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.17739 | 0.17739
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.49604 | 0.49604
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.49406 | 0.43906
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.16688 | 0.16688
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.097236 | 0.097236
9 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.27397 | 0.24997
10 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.28842 | 0.27242
11 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.25032 | 0.23832
12 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.22864 | 0.22864
13 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.23586 | 0.23586
14 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.3423 | 0.3423
15 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.30025 | 0.30025
16 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.25097 | 0.25097
17 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23586 | 0.23586
18 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21747 | 0.21747
19 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.26609 | 0.26609
20 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.36 | 0.33573 | 0.33573
21 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.26149 | 0.26149
22 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.21221 | 0.21221
23 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастелло 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.32587 | 0.32587
24 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.23455 | 0.23455
25 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.49669 | 0.49669
26 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.28777 | 0.28777
27 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.27134 | 0.25134
28 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С.Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.29499 | 0.29499
29 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21878 | 0.21878
30 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.55779 | 0.55779
31 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.35347 | 0.35347