## Раздел 1
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП "Электротепловые сети" услуг за 2019 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1.Количество потребителей услуг сетевой организации ____ по низкому уровню напряжения, 3-я категория надежности потребителей.
1.2.Количество точек поставки всего __6593 и точек поставки, __ оборудованных приборами учета электрической энергии.
1.3.Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий 196,38 км. в т.ч. СН -30,64км. и НН -165,74км. и кабельных линий 83,31км. в т.ч. СН - 15,9км. и НН - 67,41км.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства составляет _80%.

## Раздел 2.1.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1.Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 0.033 | 0.001 |  |  | 0
1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  | 0 |  |  | 0
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  | 0 |  |  | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  | 0 |  |  | 0
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.033 | 0.001 |  |  | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 0.28 | 0.299 |  |  | 0
2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  | 0 |  |  | 0
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  | 0 |  |  | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  | 0 |  |  | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.28 | 0.299 |  |  | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 |  |  | 0
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |  | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |  | 0

## Разделы 2.2.; 2.3; 2.4
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
2.2.Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде за 2019год.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaidi, план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi, план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОДС | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.056
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.056
2.3.В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде проведены работы по замене старого провода на СИП с частичной заменой опор, заменены ввода в ряде домов, в рамках внедрения системы АСКУЭ установлены приборы учета. Проведено обучение персонала оперативно-диспетчерской службы, помимо действующего номера телефона диспетчерской службы установлен дополнительный бесплатный номер телефона для потребителей.
2.4. Прочая информация отсутствует.

## Раздел 3.1
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению за 2019год.
3.1.Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.34341 | 0.33541
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.096222 | 0.096222
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.32848 | 0.30648
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.079079 | 0.079079
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.19466 | 0.19466
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.42636 | 0.42636
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.11779 | 0.11779
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 0.20129 | 0.20129
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46065 | 0.46065
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 0.23558 | 0.21458
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.16977 | 0.16977
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.12332 | 0.12332
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.15429 | 0.15429
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.44738 | 0.44738
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.19853 | 0.19853
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20184 | 0.20184
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.26876 | 0.26876
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 0.17143 | 0.17143
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.18581 | 0.18581
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.14599 | 0.081992
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.15042 | 0.13542
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21014 | 0.21014
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 0.17309 | 0.17309
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21733 | 0.21733
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.15207 | 0.15207
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20572 | 0.20572
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.1023 | 0.1023
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.20019 | 0.18519
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.2212 | 0.2072
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.063595 | 0.063595
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.18857 | 0.18057
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23171 | 0.23171
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46452 | 0.46452
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.29309 | 0.27909
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 0.46341 | 0.46341
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 0.16756 | 0.16756
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22 | 0.19355 | 0.19355
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 0.28037 | 0.28037

## Разделы 3.2; 3.3; 3.4
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению за 2019 год
3.2.Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде: На сайте компании: 1. размещена информация по алгоритму действия при подаче заявки на техприсоединение и его исполнение; 2. размещен интерактивный калькулятор для расчета стоимости техприсоединения.
3.3.Прочая информация, отсутствует.
3.4.Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 11 | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 149 | 58 | 77 | 83 | 107.7922 | 1 | 0 | 1 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 149 | 58 | 77 | 83 | 107.7922 | 1 | 0 | 1 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения кэлектрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 12 | 10 | 10 | 10 | 100 | 12 | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 146 | 58 | 77 | 83 | 107.7922 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 83 | 58 | 77 | 83 | 107.7922 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров обосуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 0 | 10 | 10 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 3.5.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3.5.Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
На сайте компании реализован интерактивный инструмент по расчету стоимости расчета стоимости технологического присоединения.

## Раздел 4.1.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4. Качество обслуживания
4.1.Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  |  | Прочее
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 179 | 109 | 125 | 162 | 129.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 149 | 58 | 78 | 87 | 111.5385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 22 | 31 | 20 | 41 | 205 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) Обращение на перевод на двойной тариф. | 8 | 13 | 10 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Обращения по оказанию услуг по отключению и подключению к сетям | 0 | 6 | 5 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Заявление о выдаче тех. Паспорта на прибор учета | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 179 | 109 | 125 | 162 | 129.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 149 | 58 | 78 | 87 | 111.5385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 22 | 31 | 30 | 56 | 186.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 8 | 20 | 17 | 19 | 111.7647 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Раздел 4.2.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей за 2019 год.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МУП "ЭТС" |  | г.Троицк ул.Кирова 81 | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36; tr-ets@ mail.ru | Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 Обед с 12-00 до 12-45. | Прием: обращений на оказание услуг по передаче электрической энергии | 4441 | 2 | 0 | нет
[6 empty] | Прием: - заявок на техприсоединение. |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием: обращений по коммерческому учеут электрической энергии |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием обращений по качеству обслуживания | 0 | 0 | 0 | нет
[6 empty] | Прием обращений на техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | нет
[6 empty] | Прием обращений на перевод на двойной тариф. |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием обращений по оказанию услуг по отключению и подключению к сетям |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием заявлений о выдаче технического паспорта на прибор учета |  |  |  | нет

## Раздел 4.3
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.3.Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи за 2019 год.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 8(35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 4441
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 4441
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0.3
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 2
4.4.Наибольшее число обращений связано со сверкой показаний приборов учета (несогласие с начислением расхода электроэнергии).
4.5.Дополнительные услуг предприятие неоказывает.
4.6.Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения включают посещение инспекторами данную категорию потребителей с целью разъяснений по возникающим вопросам и снятия показаний приборов учета.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. В 2018 году не проводились.
4.8.Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: организован отдельный кабинет для приема потребителей, выделена дополнительная телефонная линия, размещается информация на сайте компании, выпускаются информационные ролики на радио.

## Раздел 4.9.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.9. Информация по обращениям потребителей за 2019год.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 17 | 2019-01-09 | 14-15 | 9 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 9
2 | 132 | 2019-01-22 | 16-18 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
3 | 166 | 2019-01-28 | 09-17 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | 263 | 2019-02-07 | 10-20 | 2 | [21 empty] | 2
5 | 349 | 2019-02-18 | 16-10 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
6 | 358 | 2019-02-18 | 09-10 | 3 | [21 empty] | 3
7 | 388 | 2019-02-22 | 13-17 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 | 405 | 2019-02-26 | 14-46 | 1 | [21 empty] | 1
9 | 409 | 2019-02-26 | 12-55 | 2 | [21 empty] | 2
10 | 411 | 2019-02-26 | 09-38 | 1 | [21 empty] | 1
11 | 426 | 2019-02-28 | 11-25 | 2 | [21 empty] | 2
12 | 445 | 2019-03-04 | 15-35 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
13 | 447 | 2019-03-04 | 16-13 | 6 | [21 empty] | 6
14 | 460 | 2019-03-06 | 10-05 | 4 | [21 empty] | 4
15 | 469 | 2019-03-07 | 08-59 | 3 | [21 empty] | 3
16 | 478 | 2019-03-12 | 15-17 | 1 | [21 empty] | 1
17 | 505 | 2019-03-13 | 12-59 | 2 | [21 empty] | 2
18 | 587 | 2019-03-25 | 10-22 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
19 | 600 | 2019-03-25 | 13-11 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
20 | 604 | 2019-03-25 | 16-40 | 1 | [21 empty] | 1
21 | 639 | 2019-03-29 | 15-26 | 9 | [21 empty] | 9
22 | 468 | 2019-04-05 | 09-40 | 2 | [21 empty] | 2
23 | 701 | 2019-04-08 | 11-15 | 1 | [21 empty] | 1
24 | 717 | 2019-04-08 | 15-37 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
25 | 784 | 2019-04-18 | 14-17 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
26 | 785 | 2019-04-18 | 08-42 | 1 | [21 empty] | 1
27 | 805 | 2019-04-19 | 09-38 | 2 | [21 empty] | 2
28 | 786 | 2019-04-25 | 16-19 | 4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 4
29 | 860 | 2019-04-25 | 12-52 | 8 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 8
30 | 870 | 2019-04-25 | 10-32 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
31 | 927 | 2019-05-06 | 14-29 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 | 964 | 2019-05-08 | 14-17 | 1 | [21 empty] | 1
33 | 970 | 2019-05-13 | 13-07 | 1 | [21 empty] | 1
34 | 1123 | 2019-05-21 | 15-29 | 11 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 11
35 | 1133 | 2019-05-22 | 11-14 | 18 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 18
36 | 1208 | 2019-05-27 | 09-19 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
37 | 1231 | 2019-05-29 | 16-07 | 6 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 6
38 | 1250 | 2019-05-31 | 11-48 | 5 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
39 | 1312 | 2019-06-06 | 09-02 | 9 | [21 empty] | 9
40 | 1327 | 2019-06-07 | 13-07 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
41 | 1381 | 2019-06-14 | 16-50 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 | 1385 | 2019-06-17 | 13-02 | 1 | [21 empty] | 1
43 | 1432 | 2019-06-18 | 09-35 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 | 1693 | 2019-07-22 | 11-20 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
45 | 1762 | 2019-07-31 | 10-18 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
46 | 1751 | 2019-07-30 | 15-15 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
47 | 1791 | 2019-08-06 | 08-40 | 14 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 14
48 | 1886 | 2019-08-07 | 14-35 | 9 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 9
49 | 1885 | 2019-08-07 | 16-07 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5
50 | 1919 | 2019-08-13 | 09-25 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
51 | 2070 | 2019-08-22 | 11-15 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
52 | 2045 | 2019-08-19 | 16-13 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5
53 | 2065 | 2019-08-22 | 09-38 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
54 | 2113 | 2019-08-29 | 15-20 | 9 | [21 empty] | 9
55 | 2224 | 2019-09-09 | 10-20 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3
56 | 2241 | 2019-09-12 | 12-55 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5
57 | 2248 | 2019-09-13 | 15-30 | 1 | [21 empty] | 1
58 | 2302 | 2019-09-20 | 15-20 | 12 | [21 empty] | 12
59 | 2303 | 2019-09-20 | 16-45 | 1 | [21 empty] | 1
60 | 2306 | 2019-09-20 | 08-20 | 1 | [21 empty] | 1
61 | 2355/1 | 2019-09-26 | 09-11 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
62 | 2503 | 2019-10-14 | 11-17 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5
63 | 2818 | 2019-10-30 | 09-11 | 9 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 9
64 | 2855 | 2019-11-07 | 15-30 | 1 | [21 empty] | 1
65 | 2324 | 2019-11-13 | 14-25 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
66 | 2929 | 2019-11-18 | 10-17 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
67 | 2933 | 2019-11-18 | 16-45 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
68 | 2940 | 2019-11-19 | 08-20 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
69 | 2327 | 2019-11-27 | 09-02 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
70 | 2387 | 2019-12-04 | 10-31 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2
71 | 2389 | 2019-12-04 | 14-35 | 3 | [21 empty] | 3
72 | 2386 | 2019-12-04 | 10-44 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5
73 | 2489 | 2019-12-06 | 11-34 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
74 | 2575 | 2019-12-19 | 13-20 | 3 | [21 empty] | 3
75 | 2656 | 2019-12-25 | 10-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
|  | В течении года |  | 257 | [5 empty] | 0 | 40 |  |  | 75 | [11 empty] | 257
Итого
| Итого: |  |  | 257 | [6 empty] | 13 |  |  | 75 | [11 empty] | 257
|  | январь |  |  | 343 | [5 empty] | 343
|  | февраль |  |  | 416 | [5 empty] | 416
|  | март |  |  | 463 | [5 empty] | 463
|  | апрель |  |  | 415 | [5 empty] | 415
|  | май |  |  | 417 | [5 empty] | 417
|  | июнь |  |  | 454 | [5 empty] | 454
|  | июль |  |  | 328 | [5 empty] | 328
|  | август |  |  | 307 | [5 empty] | 307
|  | сентябрь |  |  | 301 | [5 empty] | 301
|  | октябрь |  |  | 323 | [5 empty] | 323
|  | ноябрь |  |  | 321 | [5 empty] | 321
|  | декабрь |  |  | 353 | [5 empty] | 353
|  | В течении года |  |  | 4441 | [5 empty] | 4441
Итого