## I квартал 2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на I квартал 2021 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.35337 | 0.35037
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.12719 | 0.12719
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.32516 | 0.32516
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.10949 | 0.10949
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.2765 | 0.2765
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.39429 | 0.39429
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.10009 | 0.10009
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 0.17254 | 0.16054
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 0.4706 | 0.4706
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 0.27263 | 0.27263
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.17364 | 0.17064
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.1482 | 0.1452
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.1388 | 0.1388
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.44738 | 0.44738
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.19853 | 0.19853
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.18913 | 0.18913
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.2671 | 0.2671
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 0.18526 | 0.18526
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.18249 | 0.18249
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.1482 | 0.1292
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.17862 | 0.17862
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23613 | 0.23613
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 0.18304 | 0.18304
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20572 | 0.20572
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.15982 | 0.15982
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23613 | 0.20813
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.13272 | 0.12972
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.26765 | 0.26765
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20903 | 0.20903
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.076867 | 0.064
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.18249 | 0.18249
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.25272 | 0.25272
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46673 | 0.46673
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.29862 | 0.29862
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 0.4601 | 0.4601
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 0.17972 | 0.17972
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22 | 0.18802 | 0.18802
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 0.28037 | 0.28037

## II квартал 2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на II квартал 2020 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36

## III квартал 2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на III квартал 2020 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36

## IV квартал 2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на IV квартал 2020 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36