## Раздел 1
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП "Электротепловые сети" услуг за 2021 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1.Количество потребителей услуг сетевой организации ____ по низкому уровню напряжения, 3-я категория надежности потребителей.
1.2.Количество точек поставки всего __6356 и точек поставки, __ оборудованных приборами учета электрической энергии.
1.3.Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий 196,38 км. в т.ч. СН -30,64км. и НН -165,74км. и кабельных линий 83,31км. в т.ч. СН - 15,9км. и НН - 67,41км.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства составляет _80%.

## Раздел 2.1.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1.Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 0.033 | 0.001 | 0.011 | 0.014 | 0.003
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.033 | 0.001 | 0.011 | 0.014 | 0.003
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 0.28 | 0.299 | 0.38 | 0.834 | 0.454
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.28 | 0.299 | 0.38 | 0.834 | 0.454
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Разделы 2.2.; 2.3; 2.4
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
2.2.Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде за 2021год.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaidi, план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi, план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОДС | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 1.056
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 1.056
2.3.В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде проведены работы по замене старого провода на СИП с частичной заменой опор, заменены ввода в ряде домов, в рамках внедрения системы АСКУЭ установлены приборы учета. Проведено обучение персонала оперативно-диспетчерской службы, помимо действующего номера телефона диспетчерской службы установлен дополнительный бесплатный номер телефона для потребителей.
2.4. Прочая информация отсутствует.

## Раздел 3.1
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению за 2018год.
3.1.Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.30968 | 0.25032
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.075761 | 0.28424
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.33567 | 0.22433
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.12664 | 0.093363
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.16535 | 0.39465
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.41807 | 0.14193
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.13659 | 0.083409
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 0.17088 | 0.18912
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 0.45954 | 0.10046
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 0.2848 | 0.27521
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.12387 | 0.23613
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.11558 | 0.24442
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.12719 | 0.09281
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.43632 | 0.12368
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.15484 | 0.06516
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.2035 | 0.1565
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.2306 | 0.1294
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 0.16314 | 0.056865
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.20184 | 0.15815
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.13991 | 0.22009
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.18083 | 0.17917
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.22894 | 0.13106
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 0.17807 | 0.041934
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23281 | 0.12719
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.16922 | 0.050782
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21899 | 0.14101
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.10009 | 0.25991
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.18636 | 0.37364
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.19189 | 0.16811
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.10065 | 0.25935
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.21512 | 0.14488
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.25327 | 0.10673
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46618 | 0.093821
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.29309 | 0.06691
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 0.46729 | 0.092715
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 0.1753 | 0.044699
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22 | 0.19244 | 0.027556
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 0.27208 | 0.087924

## Разделы 3.2; 3.3; 3.4
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению за 2021 год
3.2.Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде: На сайте компании: 1. размещена информация по алгоритму действия при подаче заявки на техприсоединение и его исполнение; 2. размещен интерактивный калькулятор для расчета стоимости техприсоединения.
3.3.Прочая информация, отсутствует.
3.4.Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 77 | 83 | 103 | 55 | 53.3981 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 77 | 83 | 103 | 55 | 53.3981 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения кэлектрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 77 | 83 | 103 | 55 | 53.3981 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 77 | 83 | 103 | 55 | 53.3981 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров обосуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 3.5.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3.5.Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
На сайте компании реализован интерактивный инструмент по расчету стоимости расчета стоимости технологического присоединения.

## Раздел 4.1.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4. Качество обслуживания
4.1.Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  |  | Прочее
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 118 | 151 | 136 | 91 | 66.9118 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 10 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 78 | 84 | 107 | 62 | 57.9439 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 20 | 41 | 18 | 19 | 105.5556 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) Обращение на перевод на двойной тариф. | 10 | 11 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Обращения по оказанию услуг по отключению и подключению к сетям | 5 | 8 | 4 | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Заявление о выдаче тех. Паспорта на прибор учета | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 118 | 151 | 141 | 92 | 65.2482 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 78 | 84 | 107 | 62 | 57.9439 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 20 | 41 | 23 | 20 | 86.9565 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 20 | 26 | 11 | 10 | 90.9091 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Раздел 4.2.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей за 2021 год.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МУП "ЭТС" |  | г.Троицк ул.Кирова 81 | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36; tr-ets@ mail.ru | Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 Обед с 12-00 до 12-45. | Прием: обращений на оказание услуг по передаче электрической энергии | 2808 | 2 | 0 | нет
[6 empty] | Прием: - заявок на техприсоединение. | 0 | 0 | 0 | нет
[6 empty] | Прием: обращений по коммерческому учеут электрической энергии |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием обращений по качеству обслуживания | 0 | 0 | 0 | нет
[6 empty] | Прием обращений на техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | нет
[6 empty] | Прием обращений на перевод на двойной тариф. |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием обращений по оказанию услуг по отключению и подключению к сетям |  |  |  | нет
[6 empty] | Прием заявлений о выдаче технического паспорта на прибор учета |  |  |  | нет

## Раздел 4.3
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.3.Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи за 2021 год.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 8(35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 2808
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 2808
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0.3
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 2
4.4.Наибольшее число обращений связано со сверкой показаний приборов учета (несогласие с начислением расхода электроэнергии).
4.5.Дополнительные услуг предприятие неоказывает.
4.6.Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения включают посещение инспекторами данную категорию потребителей с целью разъяснений по возникающим вопросам и снятия показаний приборов учета.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. В 2018 году не проводились.
4.8.Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: организован отдельный кабинет для приема потребителей, выделена дополнительная телефонная линия, размещается информация на сайте компании, выпускаются информационные ролики на радио.

## Раздел 4.9.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.9. Информация по обращениям потребителей за 2021 год.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 73 | 2021-01-15 | 9:18 | 3 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
2 | 189 | 2021-01-21 | 11:20 | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
3 | 206 | 2021-01-25 | 13:10 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
4 | 331 | 2021-02-10 | 9:00 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
5 | 423 | 2021-02-26 | 10:45 | 3 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 3
6 | 458 | 2021-03-04 | 15:20 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
7 | 465 | 2021-03-05 | 13:40 | 9 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 9
8 | 472 | 2021-03-09 | 15:50 | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 6
9 | 474 | 2021-03-09 | 14:00 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
10 | 523 | 2021-03-16 | 13:10 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
11 | 524 | 2021-03-16 | 16:00 | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
12 | 585 | 2021-03-22 | 14:10 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
13 | 688 | 2021-04-02 | 11:20 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
14 | 767 | 2021-04-12 | 9:50 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 | 833 | 2021-04-20 | 10:00 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
16 | 961 | 2021-05-11 | 11:35 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
17 | 1007 | 2021-05-13 | 15:15 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
18 | 1144 | 2021-05-21 | 10:55 | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
19 | 1519 | 2021-06-08 | 13:30 | 2 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
20 | 1655 | 2021-06-11 | 10:20 | 9 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 9
21 | 2068 | 2021-07-23 | 8:15 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
22 | 2086 | 2021-07-23 | 16:35 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 | 2102 | 2021-07-26 | 14:10 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
24 | 2141 | 2021-07-29 | 10:00 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
25 | 2239 | 2021-08-11 | 9:45 | 9 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 9
26 | 2371 | 2021-08-23 | 11:20 | 9 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 9
27 | 2396 | 2021-08-25 | 13:15 | 5 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
28 | 2635 | 2021-09-14 | 8:50 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
29 | 2638 | 2021-09-14 | 16:10 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
30 | 2723 | 2021-09-22 | 9:40 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
31 | 3097 | 2021-11-08 | 15:00 | 3 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 3
32 | 3312 | 2021-11-30 | 16:40 | 3 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 3
33 | 3411 | 2021-12-13 | 11:30 | 2 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 2
34 | 3448 | 2021-12-15 | 8:35 | 9 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 9
35 | 3467 | 2021-12-16 | 14:30 | 5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 5
36 | 3479 | 2021-12-17 | 15:20 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
52 | Итого: |  |  | 151 | [5 empty] | 77 |  |  |  | 36 | [11 empty] | 151
53 |  | январь |  |  | 233 | [5 empty] | 233
54 |  | февраль |  |  | 216 | [5 empty] | 216
55 |  | март |  |  | 278 | [5 empty] | 278
56 |  | апрель |  |  | 255 | [5 empty] | 255
57 |  | май |  |  | 211 | [5 empty] | 211
58 |  | июнь |  |  | 216 | [5 empty] | 216
59 |  | июль |  |  | 217 | [5 empty] | 217
60 |  | август |  |  | 246 | [5 empty] | 246
61 |  | сентябрь |  |  | 231 | [5 empty] | 231
62 |  | октябрь |  |  | 229 | [5 empty] | 229
63 |  | ноябрь |  |  | 224 | [5 empty] | 224
64 |  | декабрь |  |  | 252 | [5 empty] | 252
65 |  | В течении года |  |  | 2808 | [5 empty] | 2808
Итого