## I квартал 2022
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на I квартал 2022 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.283 | 0.277
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.057 | 0.303
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.346 | 0.214
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.11 | 0.11
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.273 | 0.287
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.382 | 0.178
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.133 | 0.087
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 0.206 | 0.154
9 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 0.474 | 0.086
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 0.309 | 0.251
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.178 | 0.182
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.137 | 0.223
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.141 | 0.079
14 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.451 | 0.109
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.2 | 0.02
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.244 | 0.116
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.281 | 0.079
18 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 0.187 | 0.033
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.187 | 0.173
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.16 | 0.2
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.166 | 0.194
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.214 | 0.146
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 0.186 | 0.034
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.242 | 0.118
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.169 | 0.051
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.24 | 0.12
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.081 | 0.279
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.225 | 0.335
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.212 | 0.148
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.141 | 0.219
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.211 | 0.149
32 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.257 | 0.103
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.483 | 0.077
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.311 | 0.049
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 0.464 | 0.096
36 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 0.181 | 0.039
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22 | 0.19 | 0.03
38 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 0.294 | 0.066