## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на II квартал 2022 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.34341 | 0.33541
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.096222 | 0.096222
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.32848 | 0.30648
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.079079 | 0.079079
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.19466 | 0.19466
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик ФОК | 6/0,4 | 0.56 | 0.42636 | 0.42636
7 | г. Троицк | ТП № 19" П" ул.5 микр-н | 6/0,4 | 0.36 | 0.18581 | 0.18581
8 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.11779 | 0.11779
9 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.36 | 0.20129 | 0.20129
10 | г. Троицк | ТП № 36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46065 | 0.46065
11 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.56 | 0.23558 | 0.21458
12 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.16977 | 0.16977
13 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.12332 | 0.12332
14 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.15429 | 0.15429
15 | г. Троицк | ТП № 67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.44738 | 0.44738
16 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.19853 | 0.19853
17 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20184 | 0.20184
18 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.26876 | 0.26876
19 | г. Троицк | ТП № 88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 0.17143 | 0.17143
20 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.18581 | 0.18581
21 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23586 | 0.23586
22 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.15042 | 0.13542
23 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21014 | 0.21014
24 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.22 | 0.17309 | 0.17309
25 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21733 | 0.21733
26 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.1482 | 0.1292
27 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20572 | 0.20572
28 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.1023 | 0.1023
29 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.20019 | 0.18519
30 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.2212 | 0.2072
31 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.076867 | 0.073867
32 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.18857 | 0.18057
33 | г. Троицк | ТП № 115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23171 | 0.23171
34 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46452 | 0.46452
35 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.29309 | 0.27909
36 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 0.46341 | 0.46341
37 | г. Троицк | ТП № 212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 0.16756 | 0.16756
38 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22 | 0.19355 | 0.19355
39 | г. Троицк | ТП ГНС | 6/0,4 | 0.36 | 0.28037 | 0.28037