## Лист1
11в) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) с напряжением ниже 35 кВ
Техприсоединение за 2 кв. 2016г.
№ п/п | Дата | Наименование ПС (ВЛ,ТП и пр.) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ
1 | 2016-04-01 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206, ф. «ТП 211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 212-214» ВЛ-6 кВ,КТП-214, ф «Гостелло» ВЛ-0,4кВ | 9 | 0.38
2 | 2016-04-01 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ,ТП-39, ф «Поселок» ВЛ-0,4кВ | 9 | 0.38
3 | 2016-04-04 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206, ф. «ТП 211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 212-214» ВЛ-6 кВ,КТП-212, ф «Веденеева» ВЛИ-0,4кВ | 12 | 0.38
4 | 2016-04-29 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206, ф. «ТП 211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 212-214» ВЛ-6 кВ,КТП-212, ф «Веденеева» ВЛИ-0,4кВ | 9 | 0.38
5 | 2016-04-26 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-3, ф. «Поселок, станция» ВЛ-0,4 кВ | 9 | 0.38
6 | 2016-04-04 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф.3 «Золотая Сопка 10кВ» КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ, ТП-24 ф. «Поселок,Баня» ВЛИ-0,4кВ | 9 | 0.38
7 | 2016-04-27 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ ф. «ТП-37», ТП-50, ф. «Поселок, ул. Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | 9 | 0.38
8 | 2016-05-25 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206, ф. «ТП 211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 212-214» ВЛ-6 кВ,КТП-213, ф «Фурманова» ВЛ-0,4кВ | 15 | 0.38
9 | 2016-05-27 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-217, ф. «Чкалова», ВЛИ-0,4кВ | 15 | 0.38
10 | 2016-05-31 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206, ф. «ТП 211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 212-214» ВЛ-6 кВ,КТП-212, ф «Жданова» ВЛИ-0,4кВ | 12 | 0.38
11 | 31.05.16г. | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-214, ф. «Чкалова» ВЛИ-0,4 кВ | 9 | 0.38
12 | 2016-06-02 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206, ф. «ТП 211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП 212-214» ВЛ-6 кВ,КТП-212, ф «Веденеева» ВЛИ-0,4кВ | 15 | 0.38
13 | 2016-06-10 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. «ТП 37» ТП-50, ф6. «Поселок, ул. Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | 9 | 0.38
14 | 2016-06-14 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. «ТП 37» ТП-50, ф6. «Поселок, ул. Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | 9 | 0.38
15 | 2016-06-21 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-212, ф. «Веденеева» ВЛИ-0,4 кВ | 12 | 0.38
16 | 2016-06-10 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-214, ф. «Чкалова» ВЛИ-0,4 кВ | 9 | 0.38